Lista zadań termodynamika kurs podstawowy

Lista1

- Na barometrze  zaopatrzonej w podziałkę drewnianą odczytano spiętrzenie b0=742 mmHg ( w temp. 0C). Przyjmując przyspieszenie ziemskie 10 m/s2 wyrazić ciśnienie otoczenia w : barach , Tr, atm, kPa, MPa. Gęstość rtęci w 0C wynosi 13,595*10^3 kg/m3

- W zbiorniku znajduje się 250 kg etanu C2H6 , CH4, N2 , O2. Wyrazić tę ilość substancji w kmol , umf3  , gęstość normalną (kg/ um3)wiedząc , że umowny ( normalny ) metr sześcienny jest to ilość substancji zawartej w 1 m3 umownych warunków , pod warunkiem że gaz zachowuje się jak gaz doskonały  .Za warunki normalne przyjmuje się zwykle  stan dla 00C , przy ciśnieniu 1 atm=760mmHg. Oznaczenie-  um3 .. Zachodzi  zależność : 1kmol dowolnego gazu  zajmuje w tzw. warunkach normalnych  22,42 um3.

- Wyznaczyć gęstość normalną C2H6 , CH4, N2 , O2, NH3.

- Umowna gęstość substancji wynosi ρu=1,38 kg/um3. Określ Masę kilomolową.

- Amoniak NH3 przepływa rurociągiem w ilości 12,5 kmol/s . Określ ilość amoniaku w kg/s

- Manometr  umieszczony  w zbiorniku wskazuje  nadciśnienie  2,5 bar (podciśnienie 0,5 bar) Ciśnienie otoczenia wynosi 101308 Pa . Oblicz  ciśnienie bezwzględne  panujące w zbiorniku  w barach , Tr , Pa . Odp : P1=351308 Pa ,P2=51308Pa.

- Do zbiornika  dopływa przewodem rurowym azot , którego  strumień gazu wynosi 2kg/s . Oblicz strumień  gazu w  kmol/h, średnicę  rury d, jeśli  prędkość przepływu  wynosi  2 m/s , a gęstość azotu =1,25 kg/m3. Odp: 257,14 kmol/h, d=1,01m.

- Na powierzchni wody panuje  ciśnienie 730 Tr . Oblicz ciśnienie  bezwzględne panujące na głębokości 250 m pod zwierciadłem wody w mm Hg , barach  . Odp:25,97 bar

- Do wyparki dopływa strumień wodnego roztworu NaCl w ilości 4kg/s o stężeniu 20% (reszta to H2O) Określić ilość soli w kmol/s , dopływająca do wyparki  w roztworze. Odp: 0,0137 kmol/s.

- Dla 180 stopniowe skali Fahrenheita jest  00C  - 32 0F1000C  - 2120F określ wzór  na zamianę 0C  na 0 F. Temperaturę  t=200C przedstawić w 0F i K. Obliczyć  temperaturę  dla której termometry Celsjusza i Fahrenheita wskazują tę samą temperaturę . Odp: t=-400C=-40 0F.

- W zbiorniku o objętości 0,5 m3 znajduje się sprężone powietrze, tlen i azot o ciśnieniu  odczytanym na manometrze pm=0,5Mpa i t=200C . Rpow=287 J/(kg K) .Obliczyć ilość powietrza ( w kg , kmol , um3)Ciśnienie otoczenia p0=0,1 Mpa . Odp: 3,55kg , 0,123 kmol , 2,76 um3

Lista 2

- Oblicz objętość wł. normalną (760Tr , 273K) roztworu gazowego  o składzie molowym :   15% CH4  18%O2,  67%N2 . Wykorzystaj  fakt , że 1 kmol dowolnego gazu zajmuje w warunkach normalnych 22,42 m3.Odp: 0,833 m3/kg .

- Gęstość roztworu helu i azotu  wynosi =4,71 kg/m3 dla p=1,0Mpa , T=400K . RHe=2077,12J/(kg K) , RN=296,85 J/(kg K) . Podaj skład roztworu tj. gi,zi , wykorzystując związek zi= gi Ri/Rz i formułę na Rz. zHe=0,5142 , zN=0,4857 , gHe=0,1314 , gN=0,8686.

- W  mieszaninie gazów doskonałych :wodoru . tlenku węgla i metanu udział masowy wodoru wynosi 7%, metanu 25%. Oblicz stałą gazową mieszaniny  oraz objętość właściwą i gęstość  w temperaturze 400K , przy ciśnieniu manometrycznym 0,15 Mpa , jeśli ciśnienie otoczenia wynosi 10240 mmH2O. Odp:Rm623 J/(kg K), m=1,004 kg/m3, m=0,996 m3/kg

- Stała gazowa mieszaniny CO2,  N2 i O2 wynosi 250 J/(kg K). W mieszaninie o masie 150 kg znajduje się 35 kg N2. Oblicz masy  i udziały objętościowe składników mieszaniny gazów doskonałych. Odp:mC02=39,45 kg,mO2=75,6 kg, rC02=zC02=0,2 kmol C02/kmol miesz.(m3 CO2/m3 miesz), r02=z02=0,52 kmol O2/kmol miesz . (O2/m3 miesz),, rN2=zN2=0,28 kmol N2/kmol miesz. (m3 N2/m3 miesz),

- W zbiorniku o objętości V=3m3znajduje się ten o nadciśnieniu pm=0,65Mpa  i T=300K  . Ciśnienie otoczenia po=735Tr , R0=259,83 J/(kg K). Oblicz ile tlenu jest w zbiorniku  ( w kg i kmol) .Odp: 28,78 kg , 0,9 kmol .

- W zbiorniku o objętości V=5m3znajduje się azot o nadciśnieniu pm=0,5Mpa  i T=300K  . Ciśnienie otoczenia po=760Tr , RN=296,85 J/(kg K). Oblicz ile azotu jest w zbiorniku  ( w kg i kmol) .Odp: 33,98kg ; 1,213kmol .

- Oblicz  strumień gazu płynącego w przewodzie rurowym  o średnicy D=0,7m  Skład molowy gazu :8%,CO2 , 4%H2O , 2% H2 ,28%CO , 58% N2.Nadciśnienie pm=0,11Mpa , T=550K , średnia prędkość przepływu  w=30m/s , pot=0,1Mpa . Rozwiązać dwoma sposobami  . RCO2=188,9 J/(kg K) , RH2O=461,42 J/(kg K), RH2=4124,36 J/(kg K), RCO296,85 J/(kg K), RN2=296,85 J/(kg K).Odp: n=0,530 kmol/s , G=15,037 kg/s.

- W zbiorniku o objętości 3m3 i pod ciśnieniem bezwzględnym 0,2 MPa i w temperaturze 300K,  znajduje się  roztwór dwutlenku węgla oraz amoniaku w takich samych udziałach a/ objętościowych b/ masowych. Podaj ilość kg i kmol każdego związku w mieszaninie.

- W zasobniku o objętości 200 dm3 znajduje się H2 w temperaturze 150C, pod  ciśnieniem absolutnym 10 MPa. W wyniku wycieku wodoru ciśnienie zmniejszyło się do 7,5 MPa, a temperatura do 10 0C. Oblicz ile kmol wodoru i ile cząsteczek wodoru wyciekło z zasobnika? Odp.: 0,2 kmol, N=1,2*10^12 cz.

Lista 3

- Gaz ekspanduje w cylindrze , przy czym  zależność ciśnienia od objętości   p=105(V-1) . Obliczyć pracę absolutną i techniczną  jeśli p1=0,1Mpa , V1=2m3 , p2=1,0Mpa? Odp             L1-2=49 , 5 x 105 J , Lt 1-2=- 59,5 x 105 J

- Obliczyć  pracę  absolutną , techniczną i użytkową   jaką wykonuje gaz  w cylindrze  jeśli pV=5 x 105 Pa. p1=1,0 Mpa , p2=0,15 Mpa . Ciśnienie otoczenia 0,1 Mpa. Odp L1-2=11,5x 105 J , Lt 1-2=11,5 105 J

- Zależność ciśnienia od objętości  określa  równanie  pV2 = idem . Początkowo  jest p1=0,2Mpa , V1=1,5m3 , potem p2=2,0Mpa.  Obliczyć  pracę  absolutną i techniczną  .Odp    L1-2=-6,5 x 105 J , Lt 1-2=- 13 x 105 J

- Czynnik  gazowy w cylindrze podlega przemianie  pV=const , pot=1,0 bar.Udowodnij  że L1-2= Lt 1-2  Ile wynosi L1-2 , jeśli p1=0,2Mpa , V1=0,1m3 , p2=0,5 bar . Ile wynosi praca użyteczna Lu 1-2 .

- Gaz zawarty w maszynie tłokowej ma ciśnienie  p1=100kPa Gdy tłok był unieruchomiony doprowadzono ciepło odwracalnie , w wyniku czego ciśnienie wzrosło dwukrotnie . Zwolniono tłok i gaz rozprężył się odwracalnie wg zależności pV1,5=const osiągając objętość V3=3,2 m3. Następnie gaz oziębił się odwracalnie przy stałym ciśnieniu p3=p1 do momentu powrotu tłoka do stanu początkowego . Oblicz pracę obiegu jako sumę prac bezwzględnych poszczególnych przemian . Narysować przemiany na wykresie  p-V. Odp: L1-2=0kJ, L2-3=168 kJ, L3-1=- 188 kJ  L0=50kJ

- Gaz w sprężarce sprężono odwracalnie  wg funkcji pv=const od stanu p1=100kPa  i v1=3m3/kg  do stanu  o p2=400kPa . Oblicz pracę absolutną i techniczną właściwą. Odp: lt1-2=-416 kJ/kg

- Blok aluminiowy  , w którym ilość substancji m=150kg  jest nagrzewany od T1=300K do T2=900K . Rzeczywista  pojemność cieplna  c=a+bT , gdzie  a=0,745kJ/(kgK) ,         b=0,5x10-3 kJ/(kgK2).Oblicz ilość ciepła pobraną przez  aluminium  oraz średnią pojemność cieplną  w rozważanym przedziale temperatur ? Odp?cT2T1=a+ b(T1+T2)/2=1,045 kJ/(kgK),Q1-2=94,05 MJ .

- W zbiorniku o V=0,05 m3 znajduje się idealny jednoatomowy gaz (=1,667) o parametrach początkowych p1=1,3 bar , t1=15 0C który rozpręża się do p2=1,8 bar . Oblicz ciepła zostanie pochłonięte  w tej przemianie . Odp: QV1-2=3,75 kJ.

- W cylindrze pionowym  zamkniętym od góry  tłokiem przesuwającym się bez tarcia  znajduje się azot  o parametrach  początkowych 0,05m3 , 1,2 bar 15 0C . Wskutek  doprowadzenia ciepła  objętość wzrosła do  0,07 m3 . Oblicz ilość ciepła pochłoniętego w tej przemianie  przez azot , który można potraktować jak gaz doskonały .Odp: Q1-2=8,4kJ.

- Azot przepływając przez nagrzewnicę  , przy stałym ciśnieniu 100kPa , zostaje nagrzany do temperatury 120 0C . Na wlocie do  nagrzewnicy  ma temperaturę 200C . Strumie2ń przepływającego azotu  wynosi 0,6 kg/s. Traktując azot jako gaz dwuatomowy doskonały oblicz.

  - strumień objętościowy azotu o parametrach jak  za nagrzewnicą , ciepło właściwe przy stałej objętości  cv

  - przyrost energii wewnętrznej właściwej , przyrost entalpii właściwej , moc cieplną nagrzewnicy

Odp:

Lista 4

- W pionowym cylindrze z ruchomym tłokiem  obciążonym stałym ciężarem , ogrzewany gaz- tlen zwiększył swoją objętość z V1=1m3 do V2=1,5m3. Ciśnienie manometryczne gazu wynosi pm=0,2 Mpa. Przyrost energii wewnętrznej U=3000kJ, pot=0,1Mpa. Oblicz ciepło  przemiany, ciepło właściwe , zmianę entalpii właściwej, zmianę energii właściwej, ekstensywną zmianę entalpii Odp:3150kJ

- W naczyniu o stałej objętości V=4m3znajduje się dwuatomowy gaz-wodór przechodzący przemianę . Ciśnienie manometryczne pm1=-0,05Mpa, T1=293K. Po dostarczeniu ciepła temperatura wzrosła do T2 =400K. . Oblicz ciepło  przemiany, ciepło właściwe , zmianę entalpii właściwej, zmianę energii właściwej, ekstensywną zmianę entalpii. Odp: U=182kJ, I(H)=262kJ

- Gaz doskonały w ilości n=0,02kmol rozpręża się politropowo . Wykładnik politropy m=1,5. Parametry gazu na początku  p1=1,2 Mpa, T1=800K. Ciśnienie na końcu przemiany p2=0,12 Mpa. Ciepło przemiany Q1-2=400kJ. Podaj zmianę energii wewnętrznej . Odp: U=258kJ.

- Turbina śmigłowa przekazuje przez wał  moc do generatora prądu elektrycznego rys1. Powietrze o prędkości w1=10m/s i objętości właściwej v=0,858 m3/kg przepływa prze koło o średnicy D=10m opisane łopatkami wiatraka. Przyjmując stałą entalpię  oraz w2=0m/s za łopatami, oblicz moc oddawaną na wirnik wiatraka. Odp: 45,8kW.

Rys.1

- Poziomą dyszą rys.2 przepływa płyn stałym strumieniem  pod wpływem  różnicy ciśnień na wlocie i wylocie. Na wlocie dyszy p1=2Mpa entalpia właściwa h1=800kJ/kg i prędkość w1=25m/s. Na wylocie p2=0,2Mpa , h2=500kJ/kg. Obliczyć prędkość płynu na wylocie z dyszy. Odp:w2=548m/s.

Rys.2

- W cylindrze rozprężarki znajduje się azot . Ciśnienie manometryczne pm1=4,9 Mpa, T1=600K.Na skutek ekspansji politroowej  o wykładniku n=2 , objętość azotu wzrosła z V1=0,1m3 do V2=0,2m3. Oblicz pracę absolutną i techniczną , ciepło przemiany, ciepło właściwe . Ciśnienie otoczenia pot=0,1MpaOdp:Ln1-2=250kJ, L tn1-2=500kJ,     Qn1-2=3757kJ,cn=436,3J/(kgK)

Lista5

- 1 kg CO2, NO2, O2, N2, H2 przechodzi cykl przemian , jak na poniższych rysunkach. Dane parametry gazu w odpowiednich miejscach cyklów są wypisane odpowiednio w podpunktach. Określić  pozostałe, możliwe parametry gazu oraz Ciepło obiegu i pracę obiegu, traktowane jako sumacyjne ciepło  lub praca dla wszystkich przemian składających się na cykl.

a/

p1=4 MPa, T1=700oC, p2=100kPa

b/

p1=3MPa, T1=400K, p2=100kPa

c/

p1=4MPa,T1=800K, p2=0,8MPa,n=2

d/

p1=100kPa, T1=348 K, p2=200kPa

Lista 6

- Oblicz przyrost entropii  tlenu znajdującego się w szczelnej butli o pojemności 50l, jeśli warunki początkowe to ciśnienie bezwzględne  p1=8Mpa, T=300K, a ciśnienie końcowe bezwzględne to p2=8,5Mpa. Tlen traktować jak gaz doskonały.

- Oblicz przyrost entropii  tlenu znajdującego się w szczelnej butli o pojemności 50l, jeśli warunki początkowe to ciśnienie bezwzględne  p1=8Mpa, T=300K, a ciśnienie końcowe bezwzględne to p2=8,5Mpa. Tlen traktować jak gaz doskonały.

- Udowodnić , że izentropę da się przedstawić jako prostą prostopadłą do odciętych w układzie  T-s. Skorzystaj z I Zasady Termodynamiki i definicji entropii.

- System zawierający m=0,5 kg miedzi  o temperaturzeT1=50C podczas  izobarycznego nieodwracalnego  ogrzewania przez otoczenie o temperaturze T0=230C osiągnął stan równowagi. Obliczyć zmianę entropii otoczenia , miedzi oraz sumaryczną zmianę entropii układu miedź-otoczenie. Średnie ciepło właściwe dla miedzi  cp Cu=0,38kJ/(kgK). Odp:         S ot=-11,6kJ/K, SCu=11,9 kJ/K, Su=0,3kJ/K

- W  zbiorniku  o  objętości  2,5 m3   znajduje  się  50 kg pary  nasyconej  o  ciśnieniu  10 bar Oblicz  stopień  suchości pary . Odp. : 0,253

- Oblicz średnicę wewnętrzna przewodu rurowego, którym ma płynąć 4,3 kg/s pary przegranej o parametrach 13 bar , 230 oC z prędkością 20 m/s. Objętość właściwa pary przegrzanej  w tych warunkach to v=0,1787 m3/kg. Podaj sposób sprawdzenia poprawności wartości objętości właściwej pary w tych warunkach !. Odp: około 0,215m

- Przewodem rurowym o niezmiennej średnicy płynie para wodna. Na początku  przewodu prędkość pary wynosi  20m/s , ciśnienie 13 bar, temperatura 220oC. Parametry pary na końcu przewodu 10,5 bara i 200 oC. Oblicz prędkość pary  na końcu, wiedzac że  na początku przewodu vp=0,16 m3/kg, a na końcu vk=0,193/kg

- Wiedząc , ze para nasycona ma parametry x=0,9, p=10 bar określ objętość właściwą , entalpie właściwą, entropię właściwą pary na tym stopniu suchości : vx,ix,sx

- W  zbiorniku  znajduje  się  80  kg pary  nasyconej  o  ciśnieniu 15  bar .  Ciecz  zajmuje  5 %  objętości  zbiornika . Obliczyć  :

1)  stopień  suchości  pary

2) objętość  zbiornika  Odp.: V=1,58 m3 , x=0,143

- Para przegrzana  znajduje  się  pod  stałym  ciśnieniem . Parametry  początkowe  : p=0,35 bara ,t=150 0C . Zostaje ona podgrzana  do  temperatura końcowa tk=3000C . Znaleźć jednostkowe  ciepło  przemiany  oraz  właściwą  pracę  techniczną  .

- W  idealnej  turbinie  para ekspanduje izentropowo od  stanu o  p1=2,0 Mpa i t1=5000Cprzed  turbiną  do  ciśnienia  p2=0,008 Mpa  w  skraplaczu . Określić  z  wykresu  i-s   parametry  stanów  skrajnych   przemiany  ,  właściwą  pracę  techniczną  turbiny i moc  turbiny, jeśli  natężenie  przepływu  pary  wynosi  50 t/h Odp.:lt ,s1-2=1146 kJ/kg , N=15,95 kW

- Para  o  parametrach  10bar  ,  250 0C  i  0,05 m3 podlega zamkniętej przemianie  izotermicznej   do  ciśnienia  końcowego  1  bar  .  Obliczyć  ciepło  pochłonięte  podczas  przemiany  oraz  wykonaną  pracę  bezwzględną  .  Odp  :QT1-2=124,4 kJ , LT1-2=118,8 kJ.

- W  naczyniu  ciśnieniowym  o stałej  objętości  znajduje  się  para  wodna  o  ciśnieniu  0,1 MPa i  stopniu  suchości x=0,8 . Na  skutek  grzania  temperatura  wzrosła  do  600 0C. Określić  parametry  stanów  skrajnych,  obliczyć  jednostkowe  ciepło przemiany  oraz  właściwą  pracę  przemiany  . Odp.:qv1-2=1233kJ/kg , ltv1-2=252 kJ/kg.

- Para o parametrach 0,35 bar, t=150oC rozpręża się izotermicznie do ciśnienia końcowego pk=0,07 bar. Podaj parametry stanów skrajnych ( wykres i-x) Co można na tej podstawie policzyć?

- Do skraplacz dopływa  mokra para  nasycona w ilości 3kg/s . Ciśnienie pary  0,08 bar. Temperatura kondensatu opuszczającego skraplacz wynosi 36oC. Skraplacz jest chłodzony wodą , której temperatura  podnosi się od 26oC do 34oC w trakcie chłodzenia pary. Strumień  wody chłodzącej wynosi 200kg/s . Określ parametry pary  dopływającej do skraplacza ip=2367 kJ/kg; x=0,91

Lista 7

- Z  równania  Clapeyrona  wyprowadzić  wzór  na  stopień  zawilżenia  X . Wiedząc ,  że Mg = 28,96 kg/kmol  oraz  Mp = 18,016 kg/kmol  doprowadzić  powyższy  wzór  do  postaci    :    . W  jakim  zakresie  ciśnień  obowiązuje  ten  wzór  ?

- W  temperaturze  310 K  wilgotny  gaz  ma   = 50 %  . Korzystając  z  wykresu  i-X podać  dla  tego  gazu :

- stopień  zawilżenia  X

- entalpię  właściwą  i1+X

- ciśnienie  składnikowe  pary  pp

- podać  ciśnienie  nasycenia pn  dla  temperatury  gazu  oraz  Xn

- dla  odczytanego  z  wykresu  stopnia zawilżenia  X  podać  co  będzie  jeśli  temperatura  obniży  się  izobarycznie  do  296 K

- podać  temperaturę  punktu  rosy  TR

- Wyprowadź wzór na na  stałą  gazową  powietrza  wilgotnego  ,  traktując  je  jak  mieszaninę  powietrza  suchego  i  pary  wodnej  ?

- Przedstaw  schematycznie  proces  izobarycznego  ochładzania  powietrza  wilgotnego.  Załóżmy  , że  powietrze  o  temperaturze   310 K i X=20 g/kg p. s. zostało  izobarycznie  ochłodzone  do  temperatury  296 K Podaj  temperaturę  TR , ilość  wykroplonej  wody  oraz  ciepło  oddane  podczas  izobarycznego  ochładzania  z  jednostkowej  masy  gazu mg ?

( 2 g , 20 kJ )

- Wilgotne  powietrze  ma  parametry  : p=105 Pa  , T=293 K ,  = 80 % , Rp=289,027J/kgK . Oblicz  gęstość  powietrza  korzystając  z  równania  Clapeyrona  oraz  wykresu  i-X .

( p=1,2 kg/m3)

- W  adiabatyczny  sposób  doprowadzono  do  strumienia  wilgotnego  parę  wodną                    (  wodę  ) o  entalpii  iw i  została   ona  wymieszana  z  powietrzem  tworząc  roztwór  jednorodny  .  Sporządzić  bilans  energii   ,  bilans  wody   ,  oraz  w  oparciu  powyższe  bilanse  wyprowadzić  wzór  na  iw=i /X . Co  przedstawia  sobą  to  wyrażenie  ? Odpowiedź  uzasadnij .

- Powietrze  o  parametrach  T1=310 K  ,1=0,5 zostało  dowilżone  adiabatycznie  .  W  wyniku  tego  otrzymano  powietrze  o  T2=304 K , X2=32g/kg p.s. Oblicz  iw   ?

- W  psychrometrze  termometr suchy wskazuje  308K zaś  termometr  mokry  299K Ciśnienie  badanego  powietrza  wynosi  735 Tr .  Za  pomocą  wykresu  i-X  wyznaczyć  :

wilgotność  badanego  powietrza

- jego  stopień  zawilżenia

- ciśnienie  składnikowe  pary

- temperaturę  punktu  rosy TR przy  izobarycznym  ochładzaniu

- co  jeszcze  można  odczytać  z  wykresu  mając  podane ciśnienie  powietrza ?

- Mieszane są ze sobą dwa gazy wilgotne. Pierwszy ma parametry i1= 150 kJ/kg, X1 = 40 g /kg g. s. ,mg1=3 kg/s . Drugi  ma  parametry  : i2= 85 kJ/ kg , X2=16 g/kg g.s. mg2=6k/s . Wyprowadź  wzór : , korzystając z  bilansu ilości gazu suchego  ,  bilansu  energii i  bilansu  wody . Podać  parametry  mieszaniny   korzystając z wyprowadzonego  wzoru  oraz  wykresu  i-X

- Powietrze  wilgotne  o parametrach 1=0,4 , X1 =10 g/kg g. s. , mg1=10 kg/s , miesza  się  z  drugim  gazem wilgotnym .  Mieszanina  zawierająca   20 kg gazu  suchego/s  ma  parametry m=0,5 , Xm=20 g/ kg g .s . Jakie  parametry  miał  drugi  gaz?

Lista  8

- Wiedząc , że średnie  ciepło właściwe cp i cv  w  przedziale 0-1500  0C  dla powietrza można przybliżyć nasstępująco : cp It0= 0,9957 + 0,00009299 t [ kJ/(kg K)] oraz                                 cv It0=0,7089+0,00009299 t    [ kJ/(kg K)] obliczyć wykładnik adiabaty  dla  00C , 20 0C, 1000C , 300 0C , 10000C oraz liczbę prędkości  , krytyczny stosunek ciśnień S oraz liczbę przepływu izentropowego smax  . Sprawdzić , czy dla =1,4   jest odpowiednio  =1,079 , S=0,5283 , smax=0,64874

- Powietrze ( gaz doskonały ) wpływa do dyszy w dyszy  de Lavala , przy czym w przekroju początkowym ma parametry  p1=0,5 Mpa , T1=300K , w1 =0 m/s, po czym   rozpręża się do p2=0,1 Mpa w przekroju końcowym. Strumień powietrza G=2,5 kg/s . Zakładając proces bez tarcia obliczyć   powierzchnię przekroju najmniejszego i parametry panujące w tym przekroju .k=1,4  , dla powietrza S=0,5283 =1,079 , R=287,1 J/kgK, ( pm=0,264 Mpa , Tm=250 K ,vm=0,272 m3/kg , wm=316.7 m/s , Fm=0,00215 m2 )

- Powietrze  o parametrach jak w zad . 2 rozpręża się w dyszy  de Lavala do p2=0,1 Mpa . Strumień powietrza G=2,5 kg/s . Zakładając proces bez tarcia obliczyć   powierzchnię przekroju wylotowego i parametry panujące w tym przekroju . k=1,4  , dla powietrza S=0,5283 =1,079 , R=287,1 J/kgK . (T2S=189,4 K , v 2S=0,543 m3/kg , w2S=471,5 m/s ,      F2S=0,00288 m2)

- Powietrze  o parametrach jak w zad . 2 rozpręża się w dyszy  de Lavala do p2=0,1 Mpa . Strumień powietrza G=2,5 kg/s . Zakładając proces jest z tarciem , a sprawność dyszy wynosi d=0,9 , w2S=471,5 m/s  obliczyć   powierzchnię przekroju wylotowego i parametry panujące w tym przekroju . O ile wzrośnie pole powierzchni wylotowej dyszy w stosunku do F2S                    ( T2=200,5 K , v 2=0,576 m3/kg , w2=447,3 m/s ,      F2=0,00322 m2) . Uwaga T2s=189,4K.

- Przewodem o średnicy d płynie woda o przepływie masowym G(m/s) . Wiedząc ,że średnica przewodu zwęży się trójkrotnie ,  a objętość właściwa wody nie zmieni się  określić jak wzrośnie prędkość wody w przewodzie .(w2=9w1)

- Struga ma parametry  T1=1500K , p1=0,50MPa ,w1=20m/s, k=1,4. Oblicz jej parametry spoczynkowe dla procesu adiabatycznego . R=287,1 J/kgK (T0=1500,9K , p0=0,5236MPa, v0=0,8334 m3/kg , i01=1507 kJ/kg)

- Pomiar wydajności sprężarki przeprowadzono tłocząc powietrze do zbiornika ,  z którego wypływa ono do otoczenia przez dyszę Bendemanna  Parametry w zbiorniku są niezmienne i wynoszą  T0=310K , p0=0,60MPa  . Srednica  wypływowego przekroju dyszy dm=50 mm . Przyjmując przepływ adiabatyczny bez tarcia oblicz parametry powietra  w przekroju najmniejszym  oraz wydajność sprężarki . (Tm=258K , pm=0,317MPa , wm=322m/s ,     Gsprężarki = Gmax=mmax=2,703 kg/s )

- Do pomiaru strumienia pary wodnej przepływającej przewodem o D=200mm zastosowano kryzę normalną , której otwór ma średnicę d=80mm parametry przed kryzą p1=3,5 Mpa , T1=710K , mierniczy spadek ciśnienia p=28kPa . Dynamiczny współczynnik lepkości =26,1x10-6kg/(m s) . Zgodnie z normą PN dla stopnia rozwarcia kryzy (d/D)2=0,16 przyjmij liczbę przepływu dla Re max o=0,608 , k1=1,001 , k2=1,003 , k3=1,008 , =0,996 oraz poprawkę termicznej rozszerzalności kryzy kt=1,006 . (liczby poprawkowe uwzględniają k1 - ReRemax , k2 -chropowatość rurociągu , k3 - nieostrość krawędzi wlotowej zwężki . Strumień płynu przepływający przez zwężki miernicze określa się wzorem  , gdzie m=(d/D)2 jest stopniem rozwarcia dyszy, =o k1 k2 k3 , dt=dkt .  Oblicz G. (G=2,431 kg/s)