Zadania do ćwiczenia nr 32

Badanie zjawisk wymiany ciepła na płaskim, cieczowym kolektorze słonecznym

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i cieplnymi parametrami charakteryzującymi płaskie cieczowe kolektory słoneczne

Instrukcja do ćwiczenia tutaj: http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~epol/dane/Wymiana%20ciepla/lab/cw32.pdf

Film instruktażowy do ćwiczenia do pobrania stąd:

https://drive.google.com/drive/folders/181WHKn-If3rdLaEi-49JBWiQPLhua2N1?usp=sharing

Sposób przeprowadzenia ćwiczenia

Notujemy temperatury w trzech wybranych miejscach kolektora:  na absorberze , w wodzie dopływającej i wypływającej z kolektora.

Temperatury o których mowa znajdują się w tabeli poniżej, w odstępach co 5 minut:

P- moc z lampy halogenowej docierająca do szyby kolektora ( lampa ma moc 500W)

m-strumień masy czynnika roboczego – wody w rurach kolektora

cp –ciepło właściwe wody

Przykładowe wzory do obliczania:

- Strumień ciepła pochłaniany przez czynnik roboczy

- Sprawność kolektora

Zadania do wykonania

- Wykonać wykresy temperatura=f( czasu) dla wszystkich czujników temperatury. Określić umiejscowienie danego czujnika na kolektorze

- Obliczyć  ciepło pochłaniane przez czynnik roboczy oraz sprawność kolektora dla każdego punktu pomiarowego ( co 5 minut). Wyniki zobrazować na odpowiednich wykresach, w zależności od czasu od załączenia kolektora.

- Wnioski

- Przeprowadzić dyskusję, czy sprawność (dobroć) może być równa zeru, w normalnych warunkach pracy kolektora

- Przeprowadzić dyskusję n/t optymalizacji konstrukcji takiego kolektora