PROMIENIOWANIE TERMICZNE (RADIACJA)

E – strumień energii [W]

H – jasność [W]

G – opromieniowanie [W]

Emisja

H -suma emisji własnej i odbitej; gęstość strumienia jasności =  Hpole

G- Strumień energii z zewnątrz ; gęstość strumienia opromieniowania =  Gpole

(e. emisji własnej)

(e.odbita)    Gr             E                     G (opromieniowanie)

Ga – pochłonięte (absorbowane)

Gt – (przepuszczone)                                         Gr + E = H – jasność

r – refleksyjność (współczynnik odbicia),

a – absorbcyjność,

t – przepuszczalność (transmisyjność),

a = 1 – ciało doskonale czarne (cały strumień jest absorbowany)

r = 1 – ciało białe

Jeżeli promieniowanie się odbija w jednym kierunku to ciało nazywamy zwierciadłowym, a jeżeli odbija się w różnych kierunkach to ciało nazywamy rozpraszającym (dyfuzyjne)

Gr                            G                            Gr        G

Do obliczeń przyjmujemy ciała dyfuzyjne.

- widmo promieniowania

e – gęstość emisji,

Gęstość emisji własnej jest sumą poszczególnych gęstości w zakresach długości emitowanych fal , inaczej nazywana spektralną gęstością emisji dla ciała doskonale czarnego, w zakresie ilościowym  podaje prawo Planka(poniżej):

Gdzie C1,C2 są stałymi, T – temperatura bezwzględna, - długość fali

Podczas badań zaobserwowano, ze w każdej temperaturze istnieje  określona długość fali, dla której ilość energii emitowanej w rozkładzie spektralnym e=f() , jest maksymalna. Linia na której „leżą” maxima, jest prawie linią prostą, przy czym ilość spektralna ilość strumienia emisji własnej odniesiona jest do objętości ciała ( patrz jednostka)

[1]

Stąd wniosek, nazywany prawem Wiena:

max*T=stała Wiena = 2,8977685*10-3m*K (około 2,9 mm*K)

Aby ilościowo otrzymać wartość gęstości emisji własnej dla ciała doskonale czarnego, należy formułę z prawa Planka ( powyżej) scałkować Dokonało tego dwóch niezależnych badaczy, dlatego formułę na wartość gęstości   strumień emisji własnej ciała doskonale czarnego , nazywa się prawem Stefana-Boltzmanna:

zmanna

Współczynnik emisyjności, wynikał z konieczności porównania ilości emisji z dowolnego ciała, nazywanego szarym, do ilości emitowanej przez ciało doskonale czarne. Chodziło o określenie jak blisko jest „maksimum” emisji, przyporządkowane do ciała doskonale czarnego. Współczynnik emisyjności  różni się nieznacznie w pewnych zakresach temperatur, wiec zasadne jest wprowadzenie jego wartości średniej traktowanej jako wielkość stała εsz=ε=idem, pomimo tego , ze w trakcie bardzo dokładnych badań należy uwzględnić , że emisyjność jest różna w zakresie poszczególnych długości fali emitowanej przez ciało ε()≠idem.

Zatem możemy rozważać średni współczynnik emisyjności :

ε=eszec

Lub w zakresie poszczególnych długości fal, tzw spektralny współczynnik emisyjności :

ε=eszec

Model ciała rzeczywistego można zastąpić modelem ciała szarego.

Zatem wynika z tego, ze ilość emitowanej energii z ciała szarego jest pomniejszona w stosunku do tej ciała doskonale czarnego i związana ilościowo poprzez współczynnik emisyjności: esz=εec.

Współczynnik emisyjności jest nie większy niż 1.

Prawo Prevosta

Każde ciao o temperaturze wyższej od 0K emituje pewną falę elektromagnetyczną. Zdolność do jej emisji zależy wyłącznie od własności fizycznych i chemicznych ciała oraz od jego temperatury, natomiast nie zależy od obecności innych ciał.

Równowaga cieplna pomiędzy dwoma ciałami polega na równości wymiany strumienia promieniowania, czyli ich jasności H. Zatem strumień ciepła

Prawo Kirchoffa, stosunek emisji ciała do jego strumienia absorbowanego przez to ciało  zależy wyłącznie od temperatury ciała  i dla tejże temperatury jest stały, niezależny od innych właściwości tegoż ciała.

Prawo Hirchffa ( drugie sformułowanie) . W warunkach równowagi cieplnej emisyjność ciała jest równa jego absorbcyjności

= a

Dla ciał  nieprzezroczystych t=0 , z prawa zachowania energii mamy:

1 = r + a  r = 1 – a

Gdzie r- współczynnik refleksji ( odbicja), a – wsp.  Absorbcji ( pochłaniania), t- wsp. Przepuszczalności ( transmisji)

Poniżej graficznie przedstawiono energię padającą i odbijaną przez dowolne ciało.

G- całkowita energia docierająca do ciała , czyli opromieniowanie

H-całkowita energia odbijana przez ciało, czyli jego jasność (porównaj jasność księżyca, planet, gwiazd)

E

Gr                           H = E + G  r = E + G(1 - )

G

Przypadki szczególne ciał oddziałujących na siebie poprzez promieniowanie . Formuły na strumień ciepła Q1-2  wymieniany pomiedzy powierzchniami.

Dwie powierzchnie obejmujące się.

Cała jasność powierzchni „a” promieniuje na powierzchnię „A” , ale tylko część jest pochłaniana

T1  1

A

T2

2    a

A, a – powierzchnie

cc – stała promieniowania

d - emisyjność dużej powierzchni

T1 > T2

Jeżeli a  A to:

gdy a << A to:

# DWIE POWIERZCHNIE RÓWNOLEGŁE NIESKOŃCZENIE DUŻE

T1, 1                     T2, 2

Jeśli T1 > T2 to

Z prawa S-B:

Więc strumień gęstości przypadający  na 1 m2

q1-2=11ε1+1ε2-1CcT11004-T21004

gdzie:

ε1-2- jest  emisyjnością względną charakterystyczna dla pary powierzchni 1-2

ε1-2=1ε1+1ε2-1

Cc-stała dla ciała doskonale czarnego

Cc=5,67 Wm2K4

DZIAŁANIE  EKRANÓW

1       2        n

1, T1                                                  2, T2

Te1    Te2    Ten

q1-e

qe1-e2

qe2-en

qen-2

Przegrody nieprzezroczyste (ekrany) i musi zachodzić równość na mocy prawa zachowania energii:

q1-e1=11ε1+1εe1-1CcT11004-Te11004=
qe1-e2=11εe1+1εe2-1CcTe11004-Te21004=

qe2-en=11εe2+1εen-1CcTe21004-Ten1004……….

przekształcając otrzymamy trzy równania:

z których wyznaczymy strumień przekazywanego ciepła „q” :

jeśli      1 = e = ... =  2

Zjawisko przejmowania ciepła / wnikania ciepła jako złożony proces zawierający w sobie konwekcję i promieniowanie

Wspólczynnik przejmownia/wnikania ciepła , czyli wsp. Newtona

A  T2

d

Qe-2

T1 a

m

Q1-e

Ae  e

tot                           Qk                         Qr

śch

ścr

Qk – strumień konwekcyjny

Qr – strumień radiacyjny

k – współczynnik przenikania ciepła wynikający z czystej konwekcji, tzw. konwekcyjna część współczynnika Newtona ; αr –promienista część współczynnika Newtona

Przy czym promienista część wsp. Newtona może być obliczona jak niżej:

αr=Qr/(A*(ϑśc-tot)

Całkowity współczynnik przejmowania /wnikania ciepła (wsp. Newtona) jest jak poniżej::

= k + r

k – część konwekcyjna wsp.

r – część radiacyjna wsp. Newtona

## PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

Podaj rzeczywista temperaturę powierzchni a termometru ( wskazywaną przez termometr) , jeśli

Temperatura otoczenia wynosi 20 oC, temperatura ścian pomieszczenia wynosi 15 oC , współczynnik emisyjności  wynosi 0,9

tt = 20C

tpow = ?

Qk                                      śc = 15C

Qr

a

c = 0,9   k = 4 W/m2K

Dodatkowo

PROMIENIOWNIE GAZÓW

e

widmo promieniowania ciała doskonale czarnego

g

e

rz

Promieniowanie gazów jest nieciągłe. Gazy trójatomowe; dwutlenek węgla, para wodna promieniują najbardziej.

Gazy  promieniują całkowicie (całą objętością). Promieniowanie gazów nie jest proporcjonalne do potęgi 4 , ale do 3. Dla ułatwienia korzystamy z tego samego wzoru:

g = f (Tg, l)

Jeżeli bryłę  gazową ograniczymy ścianką to strumień ciepła między gazem a ścianką wynosi:

CO2

H2O                                   l

T

Temperaturę płomienia wylicza się z średniej temperatury w całym palenisku.

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Wiena#/media/Plik:Wiens_law.svg