## Slide 1: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 1
Zagadnienia
Pojęcie ciepła i temperatury
Podstawowe sposoby wymiany ciepła
Podstawowe prawa wymiany ciepła
Opis wymiany ciepła w podstawowych geometriach - ścianka płaska, cylindryczna i kulista.

## Slide 2: Powtórka materiału Co wiemy na temat ciepła na podstawie wykładów z termodynamiki?
Ciepło jest rozumiane jako wielkość , która dopływając do/ wypływając z układu może zmienić energię wewnętrzną danego ciała (drugim sposobem jest praca).
Ciepło to też ilość energii w przeszłości (historycznie) uwazana jako sumaryczna wartość energii kinetycznej ruchu postępowego i obrotowego cząsteczek gazu, lub energii kinetycznej ruchów oscylacyjny w cieczach i ciałach stałych.
Dla układów zamkniętych spełniona jest Pierwsza Zasada Termodynamiki IZT, mówiąca że ciepło doprowadzone do układu jest wykorzystane do zmiany energii wewnętrznej układu oraz wykonania pracy przez układ.
Metodologię obliczania ciepła bez względu na rodzaj przemiany , której podlega czynnik roboczy; wprowadził Clausius. Wprowadził on pojęcie różniczki zupełnej entropii ds , z której można wyliczyć wartość ciepła ( dq – różniczka ciepła, T-temperatura w skali bezwzględnej)
IIZT ( Druga Zasada Termodynamiki) została sformułowana przez Clausiusa. W najprostszej formie brzmi ona „Ciepło przepływa od ciała cieplejszego w kierunku do ciała chłodniejszego”, jest znane z życia codziennego.
Lub bardziej matematycznie: procesy rzeczywiste powiększają entropię układu zawsze, procesy idealne zachodzą przy niezmiennej entropii układu, procesów w których entropia układu maleje – nie ma.
Ciała mają zdolność akumulacji ciepła, która jest scharakteryzowane przez wielkość fizyczną tzw. ciepło właściwe c. Ilość zakumulowanego ciepła Q w ciele o masie m, w którym zaobserwowane zmianę temperatury o oblicza się najprościej jako:
Strumień ciepła jest ilość ciepła przepływająca przez powierzchnie w jakimś czasie . Mierzona jest w W=J/s. Gęstość strumienia ciepła jest to iloraz strumienia ciepła i powierzchni A, przez którą on przepływa. Oznaczenia na dole:

## Slide 3: WARUNEK PRZEPŁYWU CIEPŁA Warunkiem niezbędnym do przepływu ciepła jest istnienie różnicy temperatur pomiędzy ciałami lub obszarami w ciele ( analogicznie jest w przypadku różnicy ciśnień generującej przepływ płynu, lub różnicy potencjału – przepływ prądu elektrycznego) POLE TEMPERATURY
z
V
T=f(x,y,z)
y
x
Pole temperatury to funkcja, która mówi, że:
Jeśli każdemu punktowi tego ciała jest przypisana temperatura, która może zmieniać się
z czasem i położeniem. Czasami ze względu na sposób zmiany temperatury w danym obszarze w czasie wprowadza się dodatkowe jego określenia .
Jeśli :
- to pole jest stacjonarne, ustalone;
- to pole jest nieustalone, zmienne w czasie;
Jeśli pole temperaturowe zależy tylko od jednej zmiennej to jest to pole jednowymiarowe, liniowe, w odróżnieniu od pól trójwymiarowych
W ciele można wyznaczyć powierzchnie o jednakowych temperaturach – powierzchnie izotermiczne,
pole jest dwuwymiarowe, powierzchnie są jednowymiarowe. Powierzchnie izotermiczne są rozłączne, nie mogą się przecinać, bo wtedy temperatura w punkcie przecięcia byłaby nieokreślona.
Temperatura jest skalarem. Polu skalarnemu można przypisać pole gradientu temperatury i wtedy jest to wielkość wektorowa:
Gradient temperatury pokazuje jak zmienia się w przestrzeni dana wielkość (przyrost temperatury na jednostkę długości).Dodatnia wartość gradientu temperatury oznacza wzrost temperatury. Ujemna wartość gradientu oznacza spadek temperatury.
Dla pola nieustalonego gradient temperatury jest zmienny w czasie.

## Slide 4
PODSTAWOWE SPOSOBY WYMIANY CIEPŁA POMIĘDZY CIAŁAMI
Przewodzenie ciepła – zachodzi w obrębie jednego ciała, w którym istnieją różnice Charakterystyczne jest to , że w kierunku strumienia ciepła q nie ma makroskopowego ruchu substancji np. przewodzenie ciepła w ciałach stałych; inaczej kondukcja;
Szybkość rozchodzenia się ciepła tą drogą charakteryzujemy podając współczynnik przewodzenia  [W/(mK)]=[J/(msK)
Przewodzenie opisuje prawo Fouriera
Unoszenie ciepła (in. konwekcja ) –. Ruch ciepła odbywa się w taki sposób, że cząsteczki przemieszczają się w jakimś kierunku, stykają się np. z powierzchnią i oddają jej ciepło. Ciepło jest zatem przenoszone mechanicznie przez prądy czynnika (zjawisko ruchów konwekcyjnych). Zjawisko komplikuje się ponieważ w pobliżu przegród stałych, w obszarze tzw. warstwy przyściennej omawiane prądy zanikają, w przypadku warstwy przyściennej obserwujemy przewodzenie ciepła, pomimo medium które jest płynne.
Konwekcję opisuje prawo Newtona.
3) Promieniowanie ( radiacja ) – przenoszenie ciepła drogą fal elektromagnetycznych; fale elektromagnetyczne do
przemieszczania się nie potrzebują ośrodka materialnego, mogą rozchodzić się w próżni. Promieniowanie opisują
prawa Plancka, Stefana-Boltzmana, Kirchoffa, Lamberta. Ilość ciepła wymieniana na tej drodze pomiędzy dwoma
ciałami zależy od różnicy ich 4-ch potęg temperatur bezwzględnych ( w niektórych przypadkach wykładnik jest
inny)

## Slide 5
Podstawowe prawa przenoszenia ciepła:
1.Prawo Fouriera – gęstość strumienia ciepła q jest proporcjonalna do gradientu temperatury:
, - współczynnik proporcjonalności, współczynnik przewodzenia ciepła,[W/mK] Jest to stała materiałowa, zależy od stanu materiału, zwykle od temperatury;
Największa wartość  mają metale, im lepszy przewodnik tym wyższa wartość . Największą wartość mają srebro, złoto, miedź. Metale w stanie ciekłym mają mniejsze  niż w stanie stałym.
Izolatory mają współczynnik przewodzenia mniejszy niż 1 W/(mK). Przykładowo styropian ma współczynnik przewodzenia na poziomie części setnych W/(mK). Zwiększenie gęstości izolatora
powoduje większą przewodność i własciwości izolacyjne spadają. Izolatory, mają strukturę porowatą, duży udział gazu, np. dla styropianu rzędu setnych części
2. Prawo Newtona – mówi co dzieje się na brzegu ciała stałego i płynu; Strumień ciepła q jest proporcjonalny do różnicy temperatur;
dla ϑ > t q = ( ϑ - t )
t
q dla t > ϑ q = ( t - ϑ )
- temperatura ciała stałego
t – temperatura płynu
 - współczynnik przenikania (wnikania) ciepła; nie jest to stała materiałowa; zależy od własności płynu, lepkości, czy jest jedno- czy dwu- czy wielofazowy, od kształtu ściany;
Największa wartość  - przepływ ze zmienną fazą (wrzenie, skraplanie)
Najmniejsza wartość  - konwekcja naturalna, gdy czynnikiem jest gaz,  =5,6 W/m2K
3. Prawo Stefana – Boltzmanna – określa wielkości strumienia energii przenoszonego w wyniku promieniowania temperaturowego (tzw. strumień emisji własnej ciała doskonale czarnego
gdzie:  - stała promieniowania ciała doskonale czarnego równa 5,6710-8 W/m2K4
 =( 0,1 ) to emisyjność ciała; [0 – ciało białe; 1 – ciało czarne]

## Slide 6
Jednowymiarowe, ustalone przenoszenie ciepła przez ściankę płaską. Wyprowadzenie wzoru na gęstość strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę płaską


1
Warunki brzegowe:
1. x = 0 teta=1
2. x =  teta= 2
Zakładamy, że q = f(x), ale mamy stan ustalony, czyli wartość gęstości strumienia ciepła jest stała
0
1
2

x


## Slide 7
Gęstość strumienia ciepła przenikający prostopadle przez ścianę wielowarstwową, zbudowana z kilku warstw o różnych grubościach i różnych współczynnikach przewodzenia .( w analogii napięciowo-prądowej -szeregowe połaczenie oprów)
W związku z tym, gęstość strumienia ciepła po uporządkowaniu wzoru ma postać:

## Slide 8: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 2 Zagadnienia Złożony przypadek przepływu ciepła – przenikanie przez ściankę płaską jednowarstwową w warunkach ustalonych, wnikanie ciepła z uwzględnieniem konwekcyjnej i radiacyjnej części współczynnika Newtona Przewodzenie i przenikanie przez ściankę o geometrii cylindrycznej i kulistej Pojęcie średnicy krytycznej dla ścianki cylindrycznej

## Slide 9
Wyprowadzenie wzoru na gęstość strumienia ciepła przenikającego przez ściankę płaską

## Slide 10
OPÓR CIEPLNY dla ŚCIANY WIELOWARSTWOWEJ W POZIOMIE
(sumowanie się odwrotności oporów składowych)
Zastępczy współczynnik przewodzenia
Założenia:
Temperatury na „okładkach” są identyczne w przypadku
każdej poziomej warstwy

## Slide 11
Przepływ ciepła przez przegrodę cylindryczną (rurową)- liniowa gęstość strumienia ciepła qL

## Slide 12
Przenikania przez powierzchnię rurowa
Założenia do wyprowadzenia wzoru na liniową gęstość strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę rurową :
Płyny o różnych temperaturach i różnych współczynnikach Newtona przedzielone są przegrodą rurową z materiału o określonym współczynniku przewodzenia. Wewnątrz jest wyższa temperatura niż na zewnątrz przegrody. Pole temperatury ma charakter ustalony

## Slide 13
Pojęcie „średnica krytyczna” – średnica rury, przy której występuje minimalny opór przewodzenia ciepła.
W zagadnieniach cieplnych często należy określić tzw. średnicę krytyczną. Ponieważ jest to zgodnie z definicją powyżej, średnica
przy której występuje minimalny opór przewodzenia, to jest to równoznaczne z maksymalną wartością strumienia ciepła.
Wynika to z faktu , że algebraicznie opór ciepła jest odwrotnie proporcjonalny do
Aby znaleźć wartość średnicy krytycznej, należy przeprowadzić badanie w zakresie analizy matematycznej
oporu cieplnego.( znaleźć pierwszą pochodną funkcji w mianowniku )
przyrównać ją do „0”. Następnie obliczyć drugą pochodną w puncie dz i sprawdzić jej wartość ( dodatnia/ujemna), co potwierdzi występowanie w tym punkcie ekstremum.

## Slide 14: PRZEWODENIE CIEPŁA Z WEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI CIEPŁA

## Slide 15
PRZEWODzENIE CIEPŁA Z WEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI CIEPŁA przez płytę
STRUMIEŃ CIEPŁA DOPROWADZONY I ODPROWADZONY
Z PŁYTY (ROZKŁAD JEDNORODNY)

## Slide 16: Wyprowadzenia równania Fouriera-Kirchoffa

## Slide 17: Równanie Fouriera-Kirchoffa dla ciała stałego

## Slide 18: Równanie Fouriera-Kirchoffa dla ciała stałego

## Slide 19: Przykłady zadań

## Slide 20: Przykłady zadań

## Slide 21: Przykłady zadań

## Slide 22: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 3
Zagadnienia pojęcie pręta prostego
Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła w prętach prostych
Warunki brzegowe
Przenoszenie ciepła w prętach prostych

## Slide 25: Rozwiązanie (ogólne) równania pręta prostego –rozkład temperatury w pręcie prostym

## Slide 26: Przypadki szczególne analitycznego rozwiązania równania pręta prostego

## Slide 27: Strumień ciepła przewodzony pomiędzy przekrojami pręta prostego- różnica tych strumieni w przekrojach jest równa ilości ciepła oddawanego przez powierzchnię boczną pomiędzy tymi przekrojami ( prawo zachowania energii)

## Slide 28: Strumień ciepła oddawany przez powierzchnie boczną pręta prostego izolowanego na końcu:

## Slide 30: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 4 Zagadnienia Pojęcie żebra prostokątnego i okrągłego Strumień ciepła oddawany przez żebro i powierzchnię ożebrowaną Złożony przypadek przepływu ciepła – przenikanie przez ściankę ożebrowaną dwustronnie w warunkach ustalonych

## Slide 36: Mapy myśli – żebra / samodzielne przygotowanie/

## Slide 37: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 5 Zagadnienia Konwekcja –podział, Podstawowe równania, Analiza wymiarowa, Konwekcja naturalna bez zmiany fazy

## Slide 39
Zastosowanie aparatu analizy wymiarowej do określenia równania uogólnionego dla ruchu wymuszonego
temperaturytemperatury

## Slide 40: Konwekcja swobodna ruch płynu wywołany jest wpływem rozszerzalności termicznej i siłami grawitacji

## Slide 41: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 6
Zagadnienia
Konwekcja wymuszona bez zmiany fazy.
Konwekcja ze zmianą fazy (wrzenie, skraplanie)

## Slide 42
Konwekcja wymuszona bez zmiany fazy. Konwekcja ze zmianą fazy (wrzenie, skraplanie)

## Slide 43: Konwekcja wymuszona bez zmiany fazy

## Slide 44: Dane pomocnicze

## Slide 45: Dane pomocnicze

## Slide 46
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.5.%20Turbiny%20Gazowe/tablicetermo.pdf

## Slide 47: Konwekcja ze zmianą fazy (wrzenie, skraplanie)

## Slide 48
http://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.5.%20Turbiny%20Gazowe/tablicetermo.pdf

## Slide 49: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 7 Zagadnienia Podstawowe pojęcia i prawa promieniowania termicznego Przenoszenie ciepła pomiędzy powierzchniami rozdzielonymi ośrodkami przezroczystymi promieniowanie gazów, promieniowanie świecącego płomienia

## Slide 52: Główne prawa opisujące wymianę ciepła pomiędzy ciałami za pomocą fali elektromagnetycznej ( promieniowania)

## Slide 53: Główne prawa opisujące wymianę ciepła pomiędzy ciałami za pomocą fali elektromagnetycznej ( promieniowania)

## Slide 54: STRUMIEŃCIEPŁA WYMIENIANY PRZEZ DWIE POWIERZCHNIE RÓWNOLEGŁE NIESKOŃCZENIE DUŻE

## Slide 55: Formuły na strumień ciepła wymieniany pomiedzy powierzchniami obejmującymi się

## Slide 56: Promieniowanie gazów

## Slide 57: Promieniowanie świecącego płomienia

## Slide 58: Wymiana Ciepła i Masy Wykład 8
Zagadnienia
Klasyfikacja i podział wymienników ciepła.
Teoria rekuperatorów – obliczenia średniej różnicy temperatur w wymienniku
.

## Slide 60: Klasyfikacja wymienników, główne ich rodzaje ze względu na sposób wymiany ciepła

## Slide 61: Przeponowe wymienniki ciepła ( rekuperatory) Są to urządzenia , które działają na sposób ciągły, nie licząc ich rozruchu i wyłączenia , działają na sposób ciągły . Czynniki wymieniające ciepło są rozdzielone przegrodą, temperatury zmieniają się wraz z drogą którą pokonują płynące płyny, ale są stałe w czasie w każdym przekroju poprzecznym wymiennika. Dwa podstawowe typy rekuperatorów to wymiennik współprądowy i przeciwprądowy.

## Slide 62: Współprądowy ( od lewej) i przeciwprądowy wymiennik ciepła

## Slide 63: Współprądowy (WW) i przeciwprądowy (WP) wymiennik ciepła – opis matematyczny

## Slide 64: Równanie Peckleta dla WW i WP

## Slide 65: Równanie Hudlera – rozkład różnicy temperatury pomiędzy czynnikami w funkcji odległości od początku wymiennika

## Slide 67: Skraplacz i parowacz

## Slide 68: Uzupełnienie – wyprowadzenia niektórych wzorów

## Slide 69: Metody uproszczone rozwiązywania „dowolnego wymiennika” ze względu na poprawkę różnicy logarytmicznej temperatury czynników roboczych

## Slide 70: Metoda graficzna – określenie liczb P;R